Tomaszów Maz., dnia 9 sierpnia 2018 r.

numer sprawy : 3/6/2018

..............................................................

pieczątka Zamawiającego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, DNI I GODZINY PRACY:

Miejski Zakład Komunikacyjny

w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o. o.

ul. Warszawska 109/111

97-200 Tomaszów Mazowiecki

Tel.  44  723 75 71 Fax. 44 723 74 42

e-mail: mzk@mzktomaszow.pl

Dni i godziny pracy Zamawiającego:

od poniedziałku do piątku ( dni robocze ) w godz. 8:00 – 14:00

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( ZAPYTANIA OFERTOWEGO) :

„Wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej i wentylacyjnej w do budynku Biura Strefy Płatnego parkowania i portierni Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o. przy ul. Warszawskiej 109/111 w Tomaszowie Maz wraz z dostawą i montażem kotła gazowego o mocy min. 12 kW oraz wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę” – inwestycja realizowana w ramach systemu projektuj i buduj.

Zakres prac obejmuje:

- zakup mapy do celów projektowych,

- wykonanie projektu budowlanego instalacji zewnętrznej i wewnętrznej gazowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji pozwolenia na budowę w 4 (czterech) egzemplarzach w wersji papierowej (z czego 2 (dwa) egzemplarze zostaną przekazane do Starostwa powiatowego),

- wykonanie robót zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę:

- zakup, dostawa i montaż kotła gazowego o mocy min. 12 kW (kondensacyjny wiszący),

- wykonanie odprowadzenia spalin z zabezpieczeniem przed destrukcyjnym ich działaniem,

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej,

- zakup, dostawa i montaż grzejników aluminiowych z zaworem termostatycznym- min. 3 szt. rozmiar dostosowany do pomieszczeń,

- zakup, dostawa i montaż zewnętrznej skrzynki gazowej,

- wykonanie robót ziemnych i odtworzeniowych,

- wykonanie instalacji gazowej zewnętrznej,

- wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej,

- wykonanie prac malarskich, tynkarskich – naprawczych po przekłuciach,

- zakup, dostawa i montaż materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania (np. zawory, podejścia gazowe, trójniki, węże itp.),

- wykonanie prób szczelności instalacji zewnętrznej i wewnętrznej gazu,

- wykonanie oceny technicznej przewodów i prawidłowości podłączeń kominowych spalinowych i wentylacyjnych w budynku,

- przekazanie deklaracji zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (CE lub B) na kocioł gazowy,

- dokonanie rozruchu kotła,

- uporządkowanie terenu po wykonanych pracach budowlanych,

- wywóz i utylizacja gruzu.

- Zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia robót do Powiatowego Nadzoru Budowlanego lub uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie o ile będzie wymagane,

- Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 (dwóch) egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej) oraz na płytach CD w formacie *dwg oraz *pdf i przekazanie jej Zamawiającemu na co najmniej 3 (trzy) dni robocze przed terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy,

- Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej – 3 (trzy) egzemplarze w wersji papierowej i 1 (jeden) egzemplarz w wersji dwg i przekazanie jej Zamawiającemu na co najmniej 3 (trzy) dni robocze przed terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Na gruncie niniejszej umowy poprzez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

III. TERMIN WYKONANIA :

1. Wykonanie dokumentacji i złożenie w Starostwie Powiatowym Tomaszowa Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,

2. Wykonania całości zadania określonego w zawartej umowie do dnia 15.10.2018 r.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy nastąpi w dwóch ratach:

1. pierwsza rata w wysokości (10 % całości wynagrodzenia brutto), płatna po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, na podstawie faktury VAT wystawionej po obustronnym podpisaniu protokołu odbioru prac bez zastrzeżeń, za wykonanie I etapu przedmiotu zamówienia obejmującego opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę,

2. druga rata w wysokości (90 % całości wynagrodzenia brutto), płatna po wykonaniu całości przedmiotu umowy, na podstawie faktury VAT wystawionej po obustronnym podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, po wykonaniu II etapu przedmiotu zamówienia obejmującego wykonanie robót zgodnie z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę, uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie (o ile będzie wymagane), opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

V. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie.

2. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upełnomocnionego przedstawiciela.

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

1. Ofertę można składać drogą listową lub osobiście do siedziby Spółki Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. ul. Warszawska 109/111, ( pokój Nr 12 sekretariat ), w terminie do dnia 22. 08. 2018 r. do godz. 10:00.

2. Miejsce otwarcia ofert: Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o. o. 
ul. Warszawska 109/111 97-200 Tomaszów Mazowiecki (pokój Nr 3). Termin otwarcia ofert: 22.08.2018  godz. 10:15

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Termin związania ofertą wynosi 7 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

VIII. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ WRAZ 
Z OFERTĄ – WYKONAWCY:

1. Na etapie składania propozycji cenowych należy przedłożyć następujące dokumenty:

1.1. wypełniony druk oferty z załącznikami:

1.1.1 kopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem) uprawnień projektanta - uprawnienia do projektowania  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wraz z kopią zaświadczenia o przynależności do właściwej izby zawodowej,

1.1.2 kopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem) uprawnień kierownika robót - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych bez ograniczeń wraz z kopią zaświadczenia o przynależności do właściwej izby zawodowej.

2. Po wyborze oferty Wykonawca złoży:

2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie z CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) oraz dokumenty określające uprawnienia przedstawicieli składającego ofertę do reprezentacji, jeśli nie wynikają one z wyżej wymienionych odpisów i zaświadczeń (np. Pełnomocnictwo)

2.2. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, przez cały okres realizacji umowy na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200.000 zł. Kserokopia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego podleganie ww. ochronie ubezpieczeniowej.

IX. KRYTERIUM/KRYTERIA OCENY OFERT I JEGO/ICH ZNACZENIE:

W niniejszym zapytaniu ofertowym – oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

- najniższa cena – 100%

Cena musi obejmować: wartość przedmiotu zapytania w odniesieniu do całości oraz obowiązujący podatek VAT.

X. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom  określonym w niniejszym Zaproszeniu i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

XI. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Zbigniew Kowalski tel.  44  723 75 71 Fax. 44 723 74 42, 
e-mail: mzk@mzktomaszow.pl

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej „RODO”, informujemy, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o. o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Warszawska 109/111, 97-200 Tomaszów Mazowiecki;

- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o. o. - e-mail: iod@mzktomaszow.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017r., poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

-________________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Z-ca Prezesa Zarządu 				 Prezes Zarządu

Wioletta Magin					Rafał Bałazy

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Nr 1 – formularz oferty.

Nr 2 – wzór umowy