Tomaszów Mazowiecki, dnia 22-05-2020

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

SKŁADAJĄCYCH OFERTĘ

Numer postępowania: 3/2020

Ogłoszenie nr 509619-N-2020 z dnia 2020-05-14 r.

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                    (Dz. U. z 2019 poz. 1843) pod nazwą: Budowa ogólnodostępnej stacji paliw na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, udziela na wyjaśnień dotyczących zamówienia.

Pytanie nr 1:

Czy rozdzielczość kamer min. 3Mpix dotyczy tylko kamer stacjonarnych czy także obrotowych.

Odpowiedź: Podana rozdzielczość dotyczy zarówno kamer stacjonarnych jak i obrotowych.

Pytanie nr 2:

Czy do sterowania głowicami wystarczy obsługa za pomocą myszki i PTZ ekranowego rejestratora, czy też wymagany jest dodatkowy pulpit sterujący.

Odpowiedź: Do sterowania głowicami wystarczy obsługa za pomocą myszki i PTZ ekranowego rejestratora.

Pytanie nr 3:

Czy oprócz rejestratora należy wycenić dodatkową stację kliencką, czy są określone jej parametry.

Odpowiedź: Tak, należy wycenić dodatkową stację kliencką, o parametrach co najmniej:
Jednostka:
Procesor: Intel core i5, 3,2GHz
Pamięć: 8192MB RAM
Karta graficzna: NVIDIA GEFORCE/AMD RADEON ~ 4096MB, HDMI/DVI
Dysk: HDD 1TB
Monitor:
LED min. 23''
HDMI/DVI
+klawiatura, myszka

Pytanie nr 4: Czy jest określony czas podtrzymania systemu CCTV.

Odpowiedź: Czas podtrzymania systemu CCTV powinien wynosić co najmniej 30 minut.

PREZES ZARZĄDU		Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Wioletta Magin		Grzegorz Glimasiński