Tomaszów Mazowiecki, dnia 21-05-2020

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

SKŁADAJĄCYCH OFERTĘ

Numer postępowania: 3/2020

Ogłoszenie nr 509619-N-2020 z dnia 2020-05-14 r.

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                    (Dz. U. z 2019 poz. 1843) pod nazwą: Budowa ogólnodostępnej stacji paliw na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, udziela na wyjaśnień dotyczących zamówienia.

Pytanie:

Czy takie wyposażenie jak drukarka fiskalna, komputer z oprogramowaniem, stanowisko kasowe ze skanerem kodów dostawa, montaż i uruchomienie są po stronie Inwestora?

Odpowiedź: Przedmiot umowy obejmuje budowę i uruchomienie bezobsługowej stacji paliw, więc do obowiązków wykonawcy nie należy wyposażenie stanowiska kasowego. Jednakże Zamawiający planuje w przyszłości uruchomienie takiego stanowiska do sprzedaży drobnych artykułów pozapaliwowych, dlatego zastrzegł w specyfikacji, aby dostarczony przez Wykonawcę w ramach przedmiotowego zamówienia system wraz z oprogramowaniem posiadał taką funkcjonalność (pkt. 3.2 Uszczegółowienia specyfikacji technicznej – dystrybutory, tankomaty oraz system informatyczny obsługujący i monitorujący wydawanie paliw). W odniesieniu natomiast do tankomatów (których zakupienie, montaż i konfiguracja leży po stronie Wykonawcy), kasę fiskalną i drukarki fiskalne do wmontowania przez Wykonawcę w terminale płatnicze dostarczy Zamawiający (po uzgodnieniu z Wykonawcą producentów, których urządzenia będą współpracowały z dostarczonym przez Wykonawcę w ramach przedmiotu umowy systemem).