Tomaszów Mazowiecki, dnia 20-05-2020

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

SKŁADAJĄCYCH OFERTĘ

Numer postępowania: 3/2020

Ogłoszenie nr 509619-N-2020 z dnia 2020-05-14 r.

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                    (Dz. U. z 2019 poz. 1843) pod nazwą: Budowa ogólnodostępnej stacji paliw na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, udziela na wyjaśnień dotyczących zamówienia.

Poproszę o odpowiedź na pytania dotyczące automatu do tankowania pojazdów:

Pytanie nr 1:

System musi obsługiwać  hurtową sprzedaż  paliw – proszę o szerszą informację co Zamawiający ma na myśli.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby dostarczony przez Wykonawcę system przystosowany był do hurtowej ewidencji sprzedaży paliw poza dystrybutorem (od wartości netto) współpracujący z programem Comarch Optima Finanse Księgowość. Zamawiający planuje sprzedawać paliwo innej Spółce miejskiej do jej wewnętrznej stacji paliw (paliwo wykorzystywane wyłącznie do celów tankowania floty pojazdów tej Spółki). System musi umożliwiać ewidencję sprzedaży hurtowej paliwa, przesyłanie danych o sprzedaży do systemu FK, generowanie faktur, generowanie faktur zbiorczych oraz ujmowanie tej sprzedaży w raportach, statystykach itp.

Pytanie nr 2:

Ekran dotykowy min. 20”; - czy Zamawiający dopuszcza zamianę na ekran 10 „z guzikami w układzie bankomatowym + klawiatura, zapewniający pracę w każdych warunkach atmosferycznych. Ekrany dotykowe nie gwarantują 100% działania w każdych warunkach atmosferycznych oraz dobrej przejrzystości przy świetle dziennym.

Odpowiedź: Zgodnie z postanowieniami SIWZ Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę rozmiaru dotykowego ekranu terminala  płatniczego na mniejszy niż wskazane to zostało w pkt 2.2a Uszczegółowienia specyfikacji technicznej – dystrybutory, tankomaty oraz system informatyczny obsługujący i monitorujący stację paliw.

Pytanie nr 3:

Proszę podać kontakt do osoby, z którą można umówić termin wizji na obiekcie.

Odpowiedź: Zamawiający wyznaczył termin wizji lokalnej na dzień 22.05.2020 r. na godz.12:00. Informacja o wizji lokalnej udostępniona została dla wszystkich oferentów na stronie internetowej Spółki.

PREZES ZARZĄDU

Wioletta Magin